## Qué controla el tablero
N.º | Nombre | Tipo | Cantidad | Consumo | Evidencia de carga | Candidato provisional de ramal | Alcance del conductor | Maniobra | Llave en tapa | Avisa falla
1 | Transportador entrada | Motor trifásico | 1 | Faltan datos de carga | Confirmación pendiente | Revisión pendiente | Solo conductor de campo del ramal general. Pendientes rutas internas, alimentadores, PE y bornes. |  | Sí | Sí
2 | Transportador salida | Motor trifásico | 1 | Faltan datos de carga | Confirmación pendiente | Revisión pendiente | Solo conductor de campo del ramal general. Pendientes rutas internas, alimentadores, PE y bornes. |  | Sí | Sí
3 | Extractor | Motor trifásico | 1 | Faltan datos de carga | Confirmación pendiente | Revisión pendiente | Solo conductor de campo del ramal general. Pendientes rutas internas, alimentadores, PE y bornes. |  | Sí | Sí
4 | Sensor de posición | Sensor digital de campo | 2 |  | Confirmación pendiente | Revisión pendiente | Solo conductor de campo del ramal general. Pendientes rutas internas, alimentadores, PE y bornes.

## Entradas y salidas del controla
Canal | Módulo | Señal | Relé | Origen o destino | Bornes
DI1 | -A1.1 | Falla Transportador entrada |  | Contacto auxiliar de -Q1
DI2 | -A1.1 | Falla Transportador salida |  | Contacto auxiliar de -Q2
DI3 | -A1.1 | Falla Extractor |  | Contacto auxiliar de -Q3
DI4 | -A1.1 | Sensor de posición 1 |  | Campo, 3 hilos | -X2:1–3
DI5 | -A1.1 | Sensor de posición 2 |  | Campo, 3 hilos | -X2:4–6
DO1 | -A1.2 | Transportador entrada | -KA1 | Mando de -K1, con llave | -X3:2–3
DO2 | -A1.2 | Transportador salida | -KA2 | Mando de -K2, con llave | -X3:4–5
DO3 | -A1.2 | Extractor | -KA3 | Mando de -K3, con llave | -X3:6–7

## Lista de materiales
Cantidad | Descripción | Designación
1 | Protección general · calibre pendiente | -Q0
1 | Interruptor diferencial · especificación pendiente | -F0
1 | Bloque distribuidor · calibre pendiente | -X0
3 | Protección · calibre y dimensiones pendientes | -Q1 -Q2 -Q3
1 | Interruptor termomagnético 2P C6 (comando) | -F1
1 | Interruptor termomagnético 1P C4 (24 Vcc) | -F2
3 | Contactor · calibre y dimensiones pendientes | -K1 -K2 -K3
1 | Fuente conmutada 24 Vcc 5 A | -G1
1 | NORVI X CPU-ESPS3-X1 | -A1
1 | Módulo NORVI X de 8 entradas digitales | -A1.1
1 | Módulo NORVI X de 8 salidas a transistor | -A1.2
3 | Relé de interfaz 24 Vcc, 1 inversor | -KA1 -KA2 -KA3
12 | Borne de paso Selección y modelo del borne pendientes | -XA -X1
1 | Borne de neutro Selección y modelo del borne pendientes (azul) | -XA
4 | Borne de tierra Selección y modelo del borne pendientes (verde-amarillo) | -XA -X1
2 | Borne de 3 conexiones 1,5 mm² | -X2
11 | Borne de paso 1,5 mm² para señal | -X2 -X3
2.2 | Riel DIN 35 mm (metros)
10 | Tope de fijación para riel DIN
62.9 | Cable unipolar Pendiente de revisión (metros)
4.5 | Canaleta ranurada 40×60 mm (metros)
2 | Puente de base (peine) para relés slim, tramo de 20 polos
3 | Llave selectora de 3 posiciones, 2 vías, Ø 22 mm | -SA1 -SA2 -SA3
1 | Gabinete con placa de montaje 550×950 mm

## Lista de cableado
N.º | Marca | Color | Función | Desde | Hasta | Uso | Conductores | Especificación del conductor | Largo c/u m | Total m
1 | W1 | Negro | Potencia | -XA · XA:L1, L2, L3, N arriba | -Q0 · 1/3/5/7 | Acometida · de los bornes de entrada al interruptor general | 4 | Pendiente de revisión | 1.15 | 4.6
2 | W2 | Negro | Potencia | -Q0 · 2/4/6/8 | -F0 · 1/3/5/7 | Acometida | 4 | Pendiente de revisión | 0.7 | 2.8
3 | W3 | Negro | Potencia | -F0 · 2/4/6/8 | -X0 · L1/L2/L3/N | Acometida | 4 | Pendiente de revisión | 0.8 | 3.2
4 | W4 | Negro | Potencia | -X0 · L1/L2/L3 | -Q1 · 1/3/5 | C1 · Transportador entrada | 3 | Pendiente de revisión | 0.4 | 1.2
5 | W5 | Negro | Potencia | -Q1 · 2/4/6 | -K1 · 1/3/5 | C1 · Transportador entrada | 3 | Pendiente de revisión | 0.8 | 2.4
6 | W6 | Negro | Potencia | -K1 · 2/4/6 | -X1 · C1 · X1:1–3 arriba | C1 · Transportador entrada | 3 | Pendiente de revisión | 0.7 | 2.1
7 | W7 | Negro | Potencia | -X0 · L1/L2/L3 | -Q2 · 1/3/5 | C2 · Transportador salida | 3 | Pendiente de revisión | 0.45 | 1.35
8 | W8 | Negro | Potencia | -Q2 · 2/4/6 | -K2 · 1/3/5 | C2 · Transportador salida | 3 | Pendiente de revisión | 0.9 | 2.7
9 | W9 | Negro | Potencia | -K2 · 2/4/6 | -X1 · C2 · X1:4–6 arriba | C2 · Transportador salida | 3 | Pendiente de revisión | 0.75 | 2.25
10 | W10 | Negro | Potencia | -X0 · L1/L2/L3 | -Q3 · 1/3/5 | C3 · Extractor | 3 | Pendiente de revisión | 0.45 | 1.35
11 | W11 | Negro | Potencia | -Q3 · 2/4/6 | -K3 · 1/3/5 | C3 · Extractor | 3 | Pendiente de revisión | 0.4 | 1.2
12 | W12 | Negro | Potencia | -K3 · 2/4/6 | -X1 · C3 · X1:7–9 arriba | C3 · Extractor | 3 | Pendiente de revisión | 0.85 | 2.55
13 | W13 | Rojo | Control CA | -X0 · L1/N | -F1 · 1/3 | Alimentación de comando | 2 | Pendiente de revisión | 0.4 | 0.8
14 | W14 | Rojo | Control CA | -F1 · 2/4 | -G1 · L/N | Alimentación de comando | 2 | Pendiente de revisión | 0.65 | 1.3
15 | W15 | Azul | 24 V y comunes | -G1 · + | -F2 · 1 | +24 V | 1 | Pendiente de revisión | 0.65 | 0.65
16 | W16 | Azul | 24 V y comunes | -F2 · 2 | -A1 · + | +24 V | 1 | Pendiente de revisión | 0.7 | 0.7
17 | W17 | Azul | 24 V y comunes | -G1 · - | -A1 · - | 0 V | 1 | Pendiente de revisión | 0.35 | 0.35
18 | W18 | Azul | 24 V y comunes | -F2 · 2 | -X2 · DI4 · X2:1 arriba | +24 V a sensores de campo | 1 | Pendiente de revisión | 1.05 | 1.05
19 | W19 | Azul | 24 V y comunes | -G1 · - | -X2 · DI4 · X2:3 arriba | 0 V a sensores de campo | 1 | Pendiente de revisión | 0.5 | 0.5
20 | W20 | Azul | 24 V y comunes | -F2 · 2 | -X3 · X3:1 arriba | +24 V común de la contratapa | 1 | Pendiente de revisión | 1.1 | 1.1
21 | W21 | Blanco | Entrada al controlador | -Q1 · 14 | -A1.1 · DI1 | DI1 · Falla Transportador entrada | 1 | Pendiente de revisión | 1.05 | 1.05
22 | W22 | Blanco | Entrada al controlador | -Q2 · 14 | -A1.1 · DI2 | DI2 · Falla Transportador salida | 1 | Pendiente de revisión | 1.1 | 1.1
23 | W23 | Blanco | Entrada al controlador | -Q3 · 14 | -A1.1 · DI3 | DI3 · Falla Extractor | 1 | Pendiente de revisión | 0.7 | 0.7
24 | W24 | Blanco | Entrada al controlador | -X2 · DI4 · X2:2 arriba | -A1.1 · DI4 | DI4 · Sensor de posición 1 | 1 | Pendiente de revisión | 0.4 | 0.4
25 | W25 | Blanco | Entrada al controlador | -X2 · DI5 · X2:5 arriba | -A1.1 · DI5 | DI5 · Sensor de posición 2 | 1 | Pendiente de revisión | 0.4 | 0.4
26 | W26 | Azul | 24 V y comunes | -F2 · 2 | -Q1 · 13 | +24 V a los contactos auxiliares de falla (se puentea) | 1 | Pendiente de revisión | 0.45 | 0.45
27 | W27 | Violeta | Salida y mando | -A1.2 · DO1 | -KA1 · A1 | DO1 · Transportador entrada | 1 | Pendiente de revisión | 0.35 | 0.35
28 | W28 | Azul | 24 V y comunes | -F2 · 2 | -KA1 · 11 | +24 V al común de las salidas de mando (se puentea entre relés) | 1 | Pendiente de revisión | 1.15 | 1.15
29 | W29 | Violeta | Salida y mando | -KA1 · 14 | -X3 · DO1 · X3:2 arriba | DO1 · ida a la llave | 1 | Pendiente de revisión | 0.4 | 0.4
30 | W30 | Violeta | Salida y mando | -X3 · DO1 · X3:3 arriba | -K1 · A1 | DO1 · mando de -K1 | 1 | Pendiente de revisión | 1 | 1
31 | W31 | Violeta | Salida y mando | -A1.2 · DO2 | -KA2 · A1 | DO2 · Transportador salida | 1 | Pendiente de revisión | 0.35 | 0.35
32 | W32 | Violeta | Salida y mando | -KA2 · 14 | -X3 · DO2 · X3:4 arriba | DO2 · ida a la llave | 1 | Pendiente de revisión | 0.4 | 0.4
33 | W33 | Violeta | Salida y mando | -X3 · DO2 · X3:5 arriba | -K2 · A1 | DO2 · mando de -K2 | 1 | Pendiente de revisión | 1.05 | 1.05
34 | W34 | Violeta | Salida y mando | -A1.2 · DO3 | -KA3 · A1 | DO3 · Extractor | 1 | Pendiente de revisión | 0.35 | 0.35
35 | W35 | Violeta | Salida y mando | -KA3 · 14 | -X3 · DO3 · X3:6 arriba | DO3 · ida a la llave | 1 | Pendiente de revisión | 0.4 | 0.4
36 | W36 | Violeta | Salida y mando | -X3 · DO3 · X3:7 arriba | -K3 · A1 | DO3 · mando de -K3 | 1 | Pendiente de revisión | 1.15 | 1.15
37 | W37 | Azul | 24 V y comunes | -G1 · - | -KA1 · A2 | 0 V común de bobinas de relés (peine) | 1 | Pendiente de revisión | 0.5 | 0.5
38 | W38 | Azul | 24 V y comunes | -G1 · - | -K1 · A2 | 0 V común de bobinas de contactores (se puentea) | 1 | Pendiente de revisión | 0.6 | 0.6
39 | W39 | Azul | 24 V y comunes | -K1 · A2 | -K2 · A2 | Generated common bridge · contactor-return | 1 | Pendiente de revisión | 0.35 | 0.35
40 | W40 | Azul | 24 V y comunes | -K2 · A2 | -K3 · A2 | Generated common bridge · contactor-return | 1 | Pendiente de revisión | 0.35 | 0.35
41 | W41 | Azul | 24 V y comunes | -KA1 · A2 | -KA2 · A2 | Generated common bridge · relay-return:0 | 1 | Pendiente de revisión | 0.35 | 0.35
42 | W42 | Azul | 24 V y comunes | -KA2 · A2 | -KA3 · A2 | Generated common bridge · relay-return:0 | 1 | Pendiente de revisión | 0.35 | 0.35
43 | W43 | Azul | 24 V y comunes | -KA1 · 11 | -KA2 · 11 | Generated common bridge · relay-common:0:k | 1 | Pendiente de revisión | 0.35 | 0.35
44 | W44 | Azul | 24 V y comunes | -KA2 · 11 | -KA3 · 11 | Generated common bridge · relay-common:0:k | 1 | Pendiente de revisión | 0.35 | 0.35
45 | W45 | Azul | 24 V y comunes | -X2 · DI4 · X2:1 arriba | -X2 · DI5 · X2:4 arriba | Generated common bridge · terminal-common:-X2:+24 | 1 | Pendiente de revisión | 0.3 | 0.3
46 | W46 | Azul | 24 V y comunes | -X2 · DI4 · X2:3 arriba | -X2 · DI5 · X2:6 arriba | Generated common bridge · terminal-common:-X2:0V | 1 | Pendiente de revisión | 0.3 | 0.3
47 | W47 | Azul | 24 V y comunes | -Q1 · 13 | -Q2 · 13 | Generated common bridge · auxiliary-common | 1 | Pendiente de revisión | 0.35 | 0.35
48 | W48 | Azul | 24 V y comunes | -Q2 · 13 | -Q3 · 13 | Generated common bridge · auxiliary-common | 1 | Pendiente de revisión | 0.85 | 0.85
49 | W49 | Azul | 24 V y comunes | -X3 · X3:1 abajo | -SA1 (tapa) · COM | Común +24 V a la contratapa (se puentea entre llaves) | 1 | Pendiente de revisión | 1.7 | 1.7
50 | W50 | Violeta | Salida y mando | -X3 · DO1 · X3:2–3 abajo | -SA1 (tapa) · AUT/SAL | DO1 · -SA1 Transportador entrada (AUT, SAL) | 2 | Pendiente de revisión | 1.7 | 3.4
51 | W51 | Violeta | Salida y mando | -X3 · DO2 · X3:4–5 abajo | -SA2 (tapa) · AUT/SAL | DO2 · -SA2 Transportador salida (AUT, SAL) | 2 | Pendiente de revisión | 1.8 | 3.6
52 | W52 | Violeta | Salida y mando | -X3 · DO3 · X3:6–7 abajo | -SA3 (tapa) · AUT/SAL | DO3 · -SA3 Extractor (AUT, SAL) | 2 | Pendiente de revisión | 1.85 | 3.7
53 | W53 | Azul | 24 V y comunes | -SA1 (tapa) · COM | -SA2 (tapa) · COM | Generated common bridge · door-common:k | 1 | Pendiente de revisión | 0.3 | 0.3
54 | W54 | Azul | 24 V y comunes | -SA2 (tapa) · COM | -SA3 (tapa) · COM | Generated common bridge · door-common:k | 1 | Pendiente de revisión | 0.3 | 0.3

## Conductores individuales
Wire | # | Color | Desde | Hasta | Especificación del conductor | Fuente | Estado
W1 | 1 | [5 empty] | pending
W1 | 2 | [5 empty] | pending
W1 | 3 | [5 empty] | pending
W1 | 4 | [5 empty] | pending
W2 | 1 | [5 empty] | pending
W2 | 2 | [5 empty] | pending
W2 | 3 | [5 empty] | pending
W2 | 4 | [5 empty] | pending
W3 | 1 | [5 empty] | pending
W3 | 2 | [5 empty] | pending
W3 | 3 | [5 empty] | pending
W3 | 4 | [5 empty] | pending
W4 | 1 | [5 empty] | pending
W4 | 2 | [5 empty] | pending
W4 | 3 | [5 empty] | pending
W5 | 1 | [5 empty] | pending
W5 | 2 | [5 empty] | pending
W5 | 3 | [5 empty] | pending
W6 | 1 | [5 empty] | pending
W6 | 2 | [5 empty] | pending
W6 | 3 | [5 empty] | pending
W7 | 1 | [5 empty] | pending
W7 | 2 | [5 empty] | pending
W7 | 3 | [5 empty] | pending
W8 | 1 | [5 empty] | pending
W8 | 2 | [5 empty] | pending
W8 | 3 | [5 empty] | pending
W9 | 1 | [5 empty] | pending
W9 | 2 | [5 empty] | pending
W9 | 3 | [5 empty] | pending
W10 | 1 | [5 empty] | pending
W10 | 2 | [5 empty] | pending
W10 | 3 | [5 empty] | pending
W11 | 1 | [5 empty] | pending
W11 | 2 | [5 empty] | pending
W11 | 3 | [5 empty] | pending
W12 | 1 | [5 empty] | pending
W12 | 2 | [5 empty] | pending
W12 | 3 | [5 empty] | pending
W13 | 1 | [5 empty] | pending
W13 | 2 | [5 empty] | pending
W14 | 1 | [5 empty] | pending
W14 | 2 | [5 empty] | pending
W15 | 1 | [5 empty] | pending
W16 | 1 | [5 empty] | pending
W17 | 1 | [5 empty] | pending
W18 | 1 | [5 empty] | pending
W19 | 1 | [5 empty] | pending
W20 | 1 | [5 empty] | pending
W21 | 1 | [5 empty] | pending
W22 | 1 | [5 empty] | pending
W23 | 1 | [5 empty] | pending
W24 | 1 | [5 empty] | pending
W25 | 1 | [5 empty] | pending
W26 | 1 | [5 empty] | pending
W27 | 1 | [5 empty] | pending
W28 | 1 | [5 empty] | pending
W29 | 1 | [5 empty] | pending
W30 | 1 | [5 empty] | pending
W31 | 1 | [5 empty] | pending
W32 | 1 | [5 empty] | pending
W33 | 1 | [5 empty] | pending
W34 | 1 | [5 empty] | pending
W35 | 1 | [5 empty] | pending
W36 | 1 | [5 empty] | pending
W37 | 1 | [5 empty] | pending
W38 | 1 | [5 empty] | pending
W39 | 1 | [5 empty] | pending
W40 | 1 | [5 empty] | pending
W41 | 1 | [5 empty] | pending
W42 | 1 | [5 empty] | pending
W43 | 1 | [5 empty] | pending
W44 | 1 | [5 empty] | pending
W45 | 1 | [5 empty] | pending
W46 | 1 | [5 empty] | pending
W47 | 1 | [5 empty] | pending
W48 | 1 | [5 empty] | pending
W49 | 1 | [5 empty] | pending
W50 | 1 | [5 empty] | pending
W50 | 2 | [5 empty] | pending
W51 | 1 | [5 empty] | pending
W51 | 2 | [5 empty] | pending
W52 | 1 | [5 empty] | pending
W52 | 2 | [5 empty] | pending
W53 | 1 | [5 empty] | pending
W54 | 1 | [5 empty] | pending

## Borneras
Marca | Regleta | Borne | Color del borne | Función | Circuito o señal | Conexión de arriba | Conexión de abajo | Tipo de borne | Especificación del conductor
XA-L1 | -XA | L1 | Gris | L1 | Bornes de acometida | W1 a -Q0 | Cable de campo | De paso | Borne pendiente de selección
XA-L2 | -XA | L2 | Gris | L2 | Bornes de acometida | W1 a -Q0 | Cable de campo | De paso | Borne pendiente de selección
XA-L3 | -XA | L3 | Gris | L3 | Bornes de acometida | W1 a -Q0 | Cable de campo | De paso | Borne pendiente de selección
XA-N | -XA | N | Azul | N | Bornes de acometida | W1 a -Q0 | Cable de campo | De paso | Borne pendiente de selección
XA-PE/Acometida | -XA | PE | Verde-amarillo | PE | Bornes de acometida | Barra de tierra | Cable de campo | De paso | Borne pendiente de selección
X1-1 | -X1 | 1 | Gris | L1 | C1 · Transportador entrada | W6 de -K1 | Cable de campo | De paso | Borne pendiente de selección
X1-2 | -X1 | 2 | Gris | L2 | C1 · Transportador entrada | W6 de -K1 | Cable de campo | De paso | Borne pendiente de selección
X1-3 | -X1 | 3 | Gris | L3 | C1 · Transportador entrada | W6 de -K1 | Cable de campo | De paso | Borne pendiente de selección
X1-PE/C1 | -X1 | PE | Verde-amarillo | PE | C1 · Transportador entrada | Barra de tierra | Cable de campo | De paso | Borne pendiente de selección
X1-4 | -X1 | 4 | Gris | L1 | C2 · Transportador salida | W9 de -K2 | Cable de campo | De paso | Borne pendiente de selección
X1-5 | -X1 | 5 | Gris | L2 | C2 · Transportador salida | W9 de -K2 | Cable de campo | De paso | Borne pendiente de selección
X1-6 | -X1 | 6 | Gris | L3 | C2 · Transportador salida | W9 de -K2 | Cable de campo | De paso | Borne pendiente de selección
X1-PE/C2 | -X1 | PE | Verde-amarillo | PE | C2 · Transportador salida | Barra de tierra | Cable de campo | De paso | Borne pendiente de selección
X1-7 | -X1 | 7 | Gris | L1 | C3 · Extractor | W12 de -K3 | Cable de campo | De paso | Borne pendiente de selección
X1-8 | -X1 | 8 | Gris | L2 | C3 · Extractor | W12 de -K3 | Cable de campo | De paso | Borne pendiente de selección
X1-9 | -X1 | 9 | Gris | L3 | C3 · Extractor | W12 de -K3 | Cable de campo | De paso | Borne pendiente de selección
X1-PE/C3 | -X1 | PE | Verde-amarillo | PE | C3 · Extractor | Barra de tierra | Cable de campo | De paso | Borne pendiente de selección
X2-1 | -X2 | 1 | Naranja | +24 V | DI4 · Sensor de posición 1 | W18 de -F2 + W45 a -X2 · DI5 | Cable de campo | 3 conexiones | 1.5 mm²
X2-2 | -X2 | 2 | Naranja | Señal | DI4 · Sensor de posición 1 | W24 a -A1.1 | Cable de campo | De paso | 1.5 mm²
X2-3 | -X2 | 3 | Naranja | 0 V | DI4 · Sensor de posición 1 | W19 de -G1 + W46 a -X2 · DI5 | Cable de campo | 3 conexiones | 1.5 mm²
X2-4 | -X2 | 4 | Naranja | +24 V | DI5 · Sensor de posición 2 | W45 de -X2 · DI4 | Cable de campo | De paso | 1.5 mm²
X2-5 | -X2 | 5 | Naranja | Señal | DI5 · Sensor de posición 2 | W25 a -A1.1 | Cable de campo | De paso | 1.5 mm²
X2-6 | -X2 | 6 | Naranja | 0 V | DI5 · Sensor de posición 2 | W46 de -X2 · DI4 | Cable de campo | De paso | 1.5 mm²
X3-1 | -X3 | 1 | Naranja | +24 V | Común de la contratapa | W20 de -F2 | W49 a -SA1 (tapa) | De paso | 1.5 mm²
X3-2 | -X3 | 2 | Naranja | Ida a la llave de la contratapa | DO1 · Transportador entrada | W29 de -KA1 | W50 a -SA1 (tapa) | De paso | 1.5 mm²
X3-3 | -X3 | 3 | Naranja | Vuelta de la llave, a la bobina | DO1 · Transportador entrada | W30 a -K1 | W50 a -SA1 (tapa) | De paso | 1.5 mm²
X3-4 | -X3 | 4 | Naranja | Ida a la llave de la contratapa | DO2 · Transportador salida | W32 de -KA2 | W51 a -SA2 (tapa) | De paso | 1.5 mm²
X3-5 | -X3 | 5 | Naranja | Vuelta de la llave, a la bobina | DO2 · Transportador salida | W33 a -K2 | W51 a -SA2 (tapa) | De paso | 1.5 mm²
X3-6 | -X3 | 6 | Naranja | Ida a la llave de la contratapa | DO3 · Extractor | W35 de -KA3 | W52 a -SA3 (tapa) | De paso | 1.5 mm²
X3-7 | -X3 | 7 | Naranja | Vuelta de la llave, a la bobina | DO3 · Extractor | W36 a -K3 | W52 a -SA3 (tapa) | De paso | 1.5 mm²

## Perforado
Dónde | Elemento | X (mm) | Y (mm) | Ø (mm)
Placa | Canaleta horizontal 1 | 85 | 35 | 4.2
Placa | Canaleta horizontal 1 | 275 | 35 | 4.2
Placa | Canaleta horizontal 1 | 465 | 35 | 4.2
Placa | Canaleta lateral izquierda | 35 | 45 | 4.2
Placa | Canaleta lateral derecha | 515 | 45 | 4.2
Placa | Riel 1 · Protecciones 1 | 79 | 120 | 4.2
Placa | Riel 1 · Protecciones 1 | 209.7 | 120 | 4.2
Placa | Riel 1 · Protecciones 1 | 340.3 | 120 | 4.2
Placa | Riel 1 · Protecciones 1 | 471 | 120 | 4.2
Placa | Canaleta horizontal 2 | 85 | 205 | 4.2
Placa | Canaleta horizontal 2 | 275 | 205 | 4.2
Placa | Canaleta horizontal 2 | 465 | 205 | 4.2
Placa | Riel 2 · Protecciones 2 | 79 | 287.5 | 4.2
Placa | Riel 2 · Protecciones 2 | 209.7 | 287.5 | 4.2
Placa | Riel 2 · Protecciones 2 | 340.3 | 287.5 | 4.2
Placa | Riel 2 · Protecciones 2 | 471 | 287.5 | 4.2
Placa | Canaleta lateral izquierda | 35 | 331.7 | 4.2
Placa | Canaleta lateral derecha | 515 | 331.7 | 4.2
Placa | Canaleta horizontal 3 | 85 | 370 | 4.2
Placa | Canaleta horizontal 3 | 275 | 370 | 4.2
Placa | Canaleta horizontal 3 | 465 | 370 | 4.2
Placa | Riel 3 · Maniobra | 79 | 453 | 4.2
Placa | Riel 3 · Maniobra | 209.7 | 453 | 4.2
Placa | Riel 3 · Maniobra | 340.3 | 453 | 4.2
Placa | Riel 3 · Maniobra | 471 | 453 | 4.2
Placa | Canaleta horizontal 4 | 85 | 536 | 4.2
Placa | Canaleta horizontal 4 | 275 | 536 | 4.2
Placa | Canaleta horizontal 4 | 465 | 536 | 4.2
Placa | Canaleta lateral izquierda | 35 | 618.3 | 4.2
Placa | Canaleta lateral derecha | 515 | 618.3 | 4.2
Placa | Riel 4 · Comando | 79 | 628 | 4.2
Placa | Riel 4 · Comando | 209.7 | 628 | 4.2
Placa | Riel 4 · Comando | 340.3 | 628 | 4.2
Placa | Riel 4 · Comando | 471 | 628 | 4.2
Placa | Canaleta horizontal 5 | 85 | 787 | 4.2
Placa | Canaleta horizontal 5 | 275 | 787 | 4.2
Placa | Canaleta horizontal 5 | 465 | 787 | 4.2
Placa | Riel 5 · Borneras | 79 | 851 | 4.2
Placa | Riel 5 · Borneras | 209.7 | 851 | 4.2
Placa | Riel 5 · Borneras | 340.3 | 851 | 4.2
Placa | Riel 5 · Borneras | 471 | 851 | 4.2
Placa | Canaleta lateral izquierda | 35 | 905 | 4.2
Placa | Canaleta lateral derecha | 515 | 905 | 4.2
Placa | Canaleta horizontal 6 | 85 | 915 | 4.2
Placa | Canaleta horizontal 6 | 275 | 915 | 4.2
Placa | Canaleta horizontal 6 | 465 | 915 | 4.2
Contratapa | -SA1 Transportador entrada | 90 | 100 | 22.5
Contratapa | -SA2 Transportador salida | 150 | 100 | 22.5
Contratapa | -SA3 Extractor | 210 | 100 | 22.5

## Etiquetas de cable
Etiqueta | Se conecta en | El cable va a | Color | Especificación del conductor | Conductores
W1 | -XA | -Q0 | Negro | Pendiente de revisión | 4
W1 | -Q0 | -XA | Negro | Pendiente de revisión | 4
W2 | -Q0 | -F0 | Negro | Pendiente de revisión | 4
W2 | -F0 | -Q0 | Negro | Pendiente de revisión | 4
W3 | -F0 | -X0 | Negro | Pendiente de revisión | 4
W3 | -X0 | -F0 | Negro | Pendiente de revisión | 4
W4 | -X0 | -Q1 | Negro | Pendiente de revisión | 3
W4 | -Q1 | -X0 | Negro | Pendiente de revisión | 3
W5 | -Q1 | -K1 | Negro | Pendiente de revisión | 3
W5 | -K1 | -Q1 | Negro | Pendiente de revisión | 3
W6 | -K1 | -X1 · C1 | Negro | Pendiente de revisión | 3
W6 | -X1 · C1 | -K1 | Negro | Pendiente de revisión | 3
W7 | -X0 | -Q2 | Negro | Pendiente de revisión | 3
W7 | -Q2 | -X0 | Negro | Pendiente de revisión | 3
W8 | -Q2 | -K2 | Negro | Pendiente de revisión | 3
W8 | -K2 | -Q2 | Negro | Pendiente de revisión | 3
W9 | -K2 | -X1 · C2 | Negro | Pendiente de revisión | 3
W9 | -X1 · C2 | -K2 | Negro | Pendiente de revisión | 3
W10 | -X0 | -Q3 | Negro | Pendiente de revisión | 3
W10 | -Q3 | -X0 | Negro | Pendiente de revisión | 3
W11 | -Q3 | -K3 | Negro | Pendiente de revisión | 3
W11 | -K3 | -Q3 | Negro | Pendiente de revisión | 3
W12 | -K3 | -X1 · C3 | Negro | Pendiente de revisión | 3
W12 | -X1 · C3 | -K3 | Negro | Pendiente de revisión | 3
W13 | -X0 | -F1 | Rojo | Pendiente de revisión | 2
W13 | -F1 | -X0 | Rojo | Pendiente de revisión | 2
W14 | -F1 | -G1 | Rojo | Pendiente de revisión | 2
W14 | -G1 | -F1 | Rojo | Pendiente de revisión | 2
W15 | -G1 | -F2 | Azul | Pendiente de revisión | 1
W15 | -F2 | -G1 | Azul | Pendiente de revisión | 1
W16 | -F2 | -A1 | Azul | Pendiente de revisión | 1
W16 | -A1 | -F2 | Azul | Pendiente de revisión | 1
W17 | -G1 | -A1 | Azul | Pendiente de revisión | 1
W17 | -A1 | -G1 | Azul | Pendiente de revisión | 1
W18 | -F2 | -X2 · DI4 | Azul | Pendiente de revisión | 1
W18 | -X2 · DI4 | -F2 | Azul | Pendiente de revisión | 1
W19 | -G1 | -X2 · DI4 | Azul | Pendiente de revisión | 1
W19 | -X2 · DI4 | -G1 | Azul | Pendiente de revisión | 1
W20 | -F2 | -X3 | Azul | Pendiente de revisión | 1
W20 | -X3 | -F2 | Azul | Pendiente de revisión | 1
W21 | -Q1 | -A1.1 | Blanco | Pendiente de revisión | 1
W21 | -A1.1 | -Q1 | Blanco | Pendiente de revisión | 1
W22 | -Q2 | -A1.1 | Blanco | Pendiente de revisión | 1
W22 | -A1.1 | -Q2 | Blanco | Pendiente de revisión | 1
W23 | -Q3 | -A1.1 | Blanco | Pendiente de revisión | 1
W23 | -A1.1 | -Q3 | Blanco | Pendiente de revisión | 1
W24 | -X2 · DI4 | -A1.1 | Blanco | Pendiente de revisión | 1
W24 | -A1.1 | -X2 · DI4 | Blanco | Pendiente de revisión | 1
W25 | -X2 · DI5 | -A1.1 | Blanco | Pendiente de revisión | 1
W25 | -A1.1 | -X2 · DI5 | Blanco | Pendiente de revisión | 1
W26 | -F2 | -Q1 | Azul | Pendiente de revisión | 1
W26 | -Q1 | -F2 | Azul | Pendiente de revisión | 1
W27 | -A1.2 | -KA1 | Violeta | Pendiente de revisión | 1
W27 | -KA1 | -A1.2 | Violeta | Pendiente de revisión | 1
W28 | -F2 | -KA1 | Azul | Pendiente de revisión | 1
W28 | -KA1 | -F2 | Azul | Pendiente de revisión | 1
W29 | -KA1 | -X3 · DO1 | Violeta | Pendiente de revisión | 1
W29 | -X3 · DO1 | -KA1 | Violeta | Pendiente de revisión | 1
W30 | -X3 · DO1 | -K1 | Violeta | Pendiente de revisión | 1
W30 | -K1 | -X3 · DO1 | Violeta | Pendiente de revisión | 1
W31 | -A1.2 | -KA2 | Violeta | Pendiente de revisión | 1
W31 | -KA2 | -A1.2 | Violeta | Pendiente de revisión | 1
W32 | -KA2 | -X3 · DO2 | Violeta | Pendiente de revisión | 1
W32 | -X3 · DO2 | -KA2 | Violeta | Pendiente de revisión | 1
W33 | -X3 · DO2 | -K2 | Violeta | Pendiente de revisión | 1
W33 | -K2 | -X3 · DO2 | Violeta | Pendiente de revisión | 1
W34 | -A1.2 | -KA3 | Violeta | Pendiente de revisión | 1
W34 | -KA3 | -A1.2 | Violeta | Pendiente de revisión | 1
W35 | -KA3 | -X3 · DO3 | Violeta | Pendiente de revisión | 1
W35 | -X3 · DO3 | -KA3 | Violeta | Pendiente de revisión | 1
W36 | -X3 · DO3 | -K3 | Violeta | Pendiente de revisión | 1
W36 | -K3 | -X3 · DO3 | Violeta | Pendiente de revisión | 1
W37 | -G1 | -KA1 | Azul | Pendiente de revisión | 1
W37 | -KA1 | -G1 | Azul | Pendiente de revisión | 1
W38 | -G1 | -K1 | Azul | Pendiente de revisión | 1
W38 | -K1 | -G1 | Azul | Pendiente de revisión | 1
W39 | -K1 | -K2 | Azul | Pendiente de revisión | 1
W39 | -K2 | -K1 | Azul | Pendiente de revisión | 1
W40 | -K2 | -K3 | Azul | Pendiente de revisión | 1
W40 | -K3 | -K2 | Azul | Pendiente de revisión | 1
W41 | -KA1 | -KA2 | Azul | Pendiente de revisión | 1
W41 | -KA2 | -KA1 | Azul | Pendiente de revisión | 1
W42 | -KA2 | -KA3 | Azul | Pendiente de revisión | 1
W42 | -KA3 | -KA2 | Azul | Pendiente de revisión | 1
W43 | -KA1 | -KA2 | Azul | Pendiente de revisión | 1
W43 | -KA2 | -KA1 | Azul | Pendiente de revisión | 1
W44 | -KA2 | -KA3 | Azul | Pendiente de revisión | 1
W44 | -KA3 | -KA2 | Azul | Pendiente de revisión | 1
W45 | -X2 · DI4 | -X2 · DI5 | Azul | Pendiente de revisión | 1
W45 | -X2 · DI5 | -X2 · DI4 | Azul | Pendiente de revisión | 1
W46 | -X2 · DI4 | -X2 · DI5 | Azul | Pendiente de revisión | 1
W46 | -X2 · DI5 | -X2 · DI4 | Azul | Pendiente de revisión | 1
W47 | -Q1 | -Q2 | Azul | Pendiente de revisión | 1
W47 | -Q2 | -Q1 | Azul | Pendiente de revisión | 1
W48 | -Q2 | -Q3 | Azul | Pendiente de revisión | 1
W48 | -Q3 | -Q2 | Azul | Pendiente de revisión | 1
W49 | -X3 | -SA1 (tapa) | Azul | Pendiente de revisión | 1
W49 | -SA1 (tapa) | -X3 | Azul | Pendiente de revisión | 1
W50 | -X3 · DO1 | -SA1 (tapa) | Violeta | Pendiente de revisión | 2
W50 | -SA1 (tapa) | -X3 · DO1 | Violeta | Pendiente de revisión | 2
W51 | -X3 · DO2 | -SA2 (tapa) | Violeta | Pendiente de revisión | 2
W51 | -SA2 (tapa) | -X3 · DO2 | Violeta | Pendiente de revisión | 2
W52 | -X3 · DO3 | -SA3 (tapa) | Violeta | Pendiente de revisión | 2
W52 | -SA3 (tapa) | -X3 · DO3 | Violeta | Pendiente de revisión | 2
W53 | -SA1 (tapa) | -SA2 (tapa) | Azul | Pendiente de revisión | 1
W53 | -SA2 (tapa) | -SA1 (tapa) | Azul | Pendiente de revisión | 1
W54 | -SA2 (tapa) | -SA3 (tapa) | Azul | Pendiente de revisión | 1
W54 | -SA3 (tapa) | -SA2 (tapa) | Azul | Pendiente de revisión | 1

## Etiquetas de borne
Etiqueta | Regleta | Borne | Función
XA-L1 | -XA | L1 | L1
XA-L2 | -XA | L2 | L2
XA-L3 | -XA | L3 | L3
XA-N | -XA | N | N
XA-PE/Acometida | -XA | PE | PE
X1-1 | -X1 | 1 | L1
X1-2 | -X1 | 2 | L2
X1-3 | -X1 | 3 | L3
X1-PE/C1 | -X1 | PE | PE
X1-4 | -X1 | 4 | L1
X1-5 | -X1 | 5 | L2
X1-6 | -X1 | 6 | L3
X1-PE/C2 | -X1 | PE | PE
X1-7 | -X1 | 7 | L1
X1-8 | -X1 | 8 | L2
X1-9 | -X1 | 9 | L3
X1-PE/C3 | -X1 | PE | PE
X2-1 | -X2 | 1 | +24 V
X2-2 | -X2 | 2 | Señal
X2-3 | -X2 | 3 | 0 V
X2-4 | -X2 | 4 | +24 V
X2-5 | -X2 | 5 | Señal
X2-6 | -X2 | 6 | 0 V
X3-1 | -X3 | 1 | +24 V
X3-2 | -X3 | 2 | Ida a la llave de la contratapa
X3-3 | -X3 | 3 | Vuelta de la llave, a la bobina
X3-4 | -X3 | 4 | Ida a la llave de la contratapa
X3-5 | -X3 | 5 | Vuelta de la llave, a la bobina
X3-6 | -X3 | 6 | Ida a la llave de la contratapa
X3-7 | -X3 | 7 | Vuelta de la llave, a la bobina

## Etiquetas de componente
Etiqueta | Descripción | Ubicación
-Q0 | Protección general · calibre pendiente | Riel 1 · Protecciones 1
-F0 | Interruptor diferencial · especificación pendiente | Riel 1 · Protecciones 1
-X0 | Bloque distribuidor · calibre pendiente | Riel 1 · Protecciones 1
-Q1 | Protección · calibre y dimensiones pendientes | Riel 1 · Protecciones 1
-Q2 | Protección · calibre y dimensiones pendientes | Riel 1 · Protecciones 1
-Q3 | Protección · calibre y dimensiones pendientes | Riel 2 · Protecciones 2
-F1 | Interruptor termomagnético 2P C6 (comando) | Riel 2 · Protecciones 2
-F2 | Interruptor termomagnético 1P C4 (24 Vcc) | Riel 2 · Protecciones 2
-K1 | Contactor · calibre y dimensiones pendientes | Riel 3 · Maniobra
-K2 | Contactor · calibre y dimensiones pendientes | Riel 3 · Maniobra
-K3 | Contactor · calibre y dimensiones pendientes | Riel 3 · Maniobra
-G1 | Fuente conmutada 24 Vcc 5 A | Riel 4 · Comando
-A1 | NORVI X CPU-ESPS3-X1 | Riel 4 · Comando
-A1.1 | Módulo NORVI X de 8 entradas digitales | Riel 4 · Comando
-A1.2 | Módulo NORVI X de 8 salidas a transistor | Riel 4 · Comando
-KA1 | Relé de interfaz 24 Vcc, 1 inversor | Riel 4 · Comando
-KA2 | Relé de interfaz 24 Vcc, 1 inversor | Riel 4 · Comando
-KA3 | Relé de interfaz 24 Vcc, 1 inversor | Riel 4 · Comando
-SA1 | Transportador entrada (AUTO · 0 · MAN) | Contratapa
-SA2 | Transportador salida (AUTO · 0 · MAN) | Contratapa
-SA3 | Extractor (AUTO · 0 · MAN) | Contratapa